АКТ
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
№		«		»		20			

ООО «ЭнергоТранспорт»
(наименование сетевой организации)

(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(Ф.И.О., должность представителя субъекта розничного рынка)

(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)
Дата и время проведения проверки:	«		»		20		г. «		» часов «		»	
минут.
1. Сведения о точке поставки:
Адрес		
Наименование		
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)		
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)		
ТП (КТП) (наименование, номер)		
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)		
Опора 0,4 кВ (номер)		
Характеристика помещения (жилое или нежилое)		
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А)		
2. Характеристики и показания прибора учета:
Место установки		
Балансовая принадлежность		
Тип		
Заводской номер		
Класс точности		
Номинальный ток, А		
Номинальное напряжение, В		
Разрядность (до запятой)		
Разрядность (после запятой)		
Год выпуска		
Дата поверки		
Дата следующей поверки		

Вид энергии	Активная (прием)	Активная (отдача)	Реактивная (прием)	Реактивная (отдача)	
Показания электрической энергии, в том числе					
тариф 1					
тариф 2					
3. Характеристики измерительных трансформаторов тока (при наличии):
Наименование	Характеристики по фазам	
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	
Место установки				
Тип				
Заводской номер				
Коэффициент трансформации				
Класс точности				
Дата поверки				
Дата следующей поверки				
4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения (при наличии):
Наименование	Характеристики по фазам	
	Фаза А	Фаза В	Фаза С	
Место установки				
Тип				
Заводской номер				
Коэффициент трансформации				
Класс точности				
Дата поверки				
Дата следующей поверки				
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах):
Место установки пломбы	Номер пломбы	Наименование организации, установившей пломбу	

			

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии):
Наименование	Устройство сбора и передачи данных	Коммуникационное оборудование	Прочее 
(указать)	
Место установки				
Балансовая принадлежность				
Тип				
Заводской номер				
Дата поверки				
Дата следующей поверки				
7. Результаты измерений:
Характеристики	Фаза А	Фаза В	Фаза С	
Сила тока в первичной цепи, А				
Сила тока в измерительных цепях, А				
Фазное напряжение, В				
Угол фазового сдвига, град				
8. Характеристики использованного оборудования:

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)
9. Прочее:________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________
Потребитель с назначением и инструкцией пломбы-наклейки с индикатором магнитного поля ознакомлен и предупрежден о недопустимости использования магнитов и других источников постоянного магнитного поля. Воздействие, приводящее к срабатыванию или повреждению антимагнитной пломбы (в том числе срыв пломбы) расценивается как безучетное потребление.
10. Заключение:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причины)
Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Срок выполнения мероприятий до	«		»		20		г.	

Представитель сетевой организации
	/		/	
(подпись)		(ф.и.о. представителя)		
Потребитель (его представитель)
	/		/	
(подпись)		(ф.и.о. потребителя (его представителя)		
Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)
	/		/	
(подпись)		(ф.и.о. представителя)