# ООО «ЭнергоТранспорт»

## Акт проверки прибора учета электроэнергии перед демонтажем

Дата  «______»_____________202_ г.   Время_________

Адрес установки прибора учета________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Наименование энергообъекта (наименование потребителя)_____________________________

___________________________________________________________________________________

Наименование присоединения_______________________________________________________

### Данные счетчиков и измерительных трансформаторов

| Тип электросчетчика | Заводской № | Класс точно-сти | Дата госповерки | Номин. ток, А | Вид и направление потока энергии | Показания (Вт*ч, кВт*ч, МВт*ч/ ВАр*ч, кВАр*ч, МВАр*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | АП |  |
|  |  |  |  |  | АО |  |
|  |  |  |  |  | РП |  |
|  |  |  |  |  | РО |  |
| Коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов тока (Ктт) и напряжения (К.тн), их классы точности (КТ), дата госповерки, заводские №: | Трансформаторы тока | Трансформаторы напряжения | Коэффициент учета |

Проверкой установлено:

| № | Наименование требований к расчетному учету | Соответствие***) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие пломб госповерителя на счетчике (ПУЭ гл. 1.5.13) | Не соответствует |
| 2. | Соответствие класса точности счетчика (ПУЭ гл. 1.5.15) | Не соответствует |
| 3. | Соответствие класса точности трансформатора напряжения (ПУЭ гл. 1.5.16) | Не соответствует |
| 4. | Соответствие класса точности трансформаторов тока (ПУЭ гл. 1.5.16) | Не соответствует |
| 5. | Соответствие коэффициента трансформаторов тока (ПУЭ гл.1.5.17) | Не соответствует |

***) Ненужное зачеркнуть, в случае несоответствия надпись обвести круговой чертой.

Основание для демонтажа прибора учета: _______________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Представитель сетевой организации:              Представитель энергосбытовой  организации                                                                                                                                                                                                                                                                             _________________________________                _________________________________________

_________________________________                _________________________________________

Ф.И.О.                                        Подпись                                                                        Ф.И.О.                                       Подпись

Собственник прибора учета:

_________________________________

Ф.И.О.                                          Подпись

Собственник энергопринимающих устройств:

_________________________________

Ф.И.О.                                           Подпись

Лицо, владеющие на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами:

_________________________________

Ф.И.О.                                           Подпись