ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Плановая проверка прибора учета. 

Круг заявителей: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не предусмотрена и не взимается.
Условия оказания услуги (процесса): плановая проверка приборов учета проводится в отношении приборов учета, не присоединенных к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности); наличие плана-графика проведения проверок приборов учета; наличие технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации ООО «ЭнергоТранспорт» (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств потребителя (за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии и приборов учета в нежилых помещениях, присоединенных к внутридомовым инженерным сетям многоквартирного дома).
Результат оказания услуги (процесса): проверка прибора учета, составление акта проверки прибора учета.
Общий срок оказания услуги (процесса): согласно плана-графика проведения проверок.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№	Этап	Содержание/Условие этапа	Форма предоставления	Срок исполнения	Ссылка на нормативный правовой акт	
1.	План-график проверки приборов учета.	Сетевая организация ежемесячно уведомляет гарантирующего поставщика (энергосбытовую, энергоснабжающую организацию) о включенных в разработанный ею план-график проведения проверок расчетных приборов учета на следующий месяц точках поставки потребителей (производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках), обслуживание которых осуществляет такой гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) и которые расположены в границах объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации.	Уведомление и план-график направляются способом, позволяющим подтвердить факт его получения.	До 25-го числа текущего месяца на следующий месяц.	п.171 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 (далее - Основные положения).
	
2.	Направление потребителю Сетевой организацией уведомления о плановой проверке прибора учета (в случае если для проведения проверки требуется допуск к энергопринимающему устройству).	Сетевая организация уведомляет потребителя (производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке) о дате и времени проведения плановой проверки, а также о последствиях недопуска к расчетным приборам учета.
Для проведения проверки приборов учета, установленных в отношении энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), опосредованно присоединенных к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации, Сетевая организация, приглашает лицо, к энергопринимающим устройствам и объектам электроэнергетики которого непосредственно присоединены такие энергопринимающие устройства (объекты по производству электрической энергии (мощности).	Уведомление направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения.	Не менее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты проведения проверки.	п. 174 Основных положений.	
3.	Рассмотрение и согласование потребителем даты и времени проведения Сетевой организацией проверки прибора учета. 	При несогласии потребителя (производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке) с предложенными датой и (или) временем проведения проверки этот потребитель (производитель электрической энергии (мощности) на розничном рынке) направляет Сетевой организации предложение об иных дате и (или) времени. Сетевая организация принимает меры по согласованию с потребителем даты и времени проведения проверки прибора учета.
	Предложение направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения.	Предложенные потребителем  дата и (или) время должны быть не позднее 10 рабочих дней, со дня проверки, предложенного Сетевой организацией.	п. 174 Основных положений.	
4.	Проверка прибора учета.	Проверка расчетного прибора учета включает визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности) и схем соединения прибора учета (измерительных трансформаторов - при наличие), инструментальную проверку, проверку соответствия прибора учета требованиям Основных положений, проверку состояния прибора учета, наличия и сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля, в том числе соответствия пломб поверителя оттиску в свидетельстве о поверке и (или) записи в паспорте (формуляре) средства измерений, а также снятие показаний прибора учета.
Результатом проверки прибора учета является заключение о пригодности расчетного прибора учета для осуществления расчетов за потребленную (произведенную) на розничных рынках электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии, о соответствии (несоответствии) расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета, а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного прибора учета утраченным.	Место нахождения прибора учета. 	Согласованные дата и время.	п. 173 Основных положений.	
5.	Составление акта проверки прибора учета.	По результату проверки прибора учета Сетевая организация составляет акт проверки прибора учета по установленной форме, в котором указываются:
 - дата, время и адрес проведения проверки, форма проверки и основание для проведения проверки;
 - лица, принявшие участие в проверке;
 - лица, приглашенные в соответствии с требованиями настоящего документа для участия в проверке, но не принявшие в ней участие;
 - характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета (измерительных трансформаторов - при их наличии), показания прибора учета на момент проверки и дата истечения интервала между поверками прибора учета (измерительных трансформаторов);
 - соответствие оттиску поверителя в свидетельстве о поверке и (или) записи в паспорте (формуляре) средства измерений и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а также вновь установленных (если они менялись в ходе проверки);
 - результат проверки;
- характеристики используемого при проведении проверки оборудования, в случае если проводится инструментальная проверка;
 - лица, отказавшиеся от подписания акта проверки либо несогласные с указанными в акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия.
Акт проверки составляется в количестве экземпляров, равном числу приглашенных лиц, и подписывается уполномоченными представителями приглашенных лиц, которые приняли участие в проверке прибора учета.	Место нахождения прибора учета. 	Согласованные дата и время.	п. 173 Основных положений.	
6.	Направление копии акта проверки прибора учета лицам, не явившимся для участия в процедуре проверки прибора учета.	Сетевая организация направляет копию  акта проверки лицам, не явившимся для участия в процедуре проверки прибора учета.
	Копия акта направляется способом, позволяющим подтвердить факт его получения, либо нарочно в офисе обслуживания клиентов ООО «ЭнергоТранспорт» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Короленко, д.27, офис 208.	3 рабочих дня со дня составления акта проверки прибора учета.
	п. 173 Основных положений.	

Контактная информация для направления обращений:
Единый номер по вопросам технологического присоединения и обслуживания
потребителей электроэнергии: 8-800-500-87-28 (звонок бесплатный).
Е-mail: cok@energotransport.ru.
Сайт компании: energotransport.ru.