## Аварийные отключения 2017
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "ЭнергоТранспорт", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2017 год
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии | Мероприятия по устранению причин аврийного отключения | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Объем недоотпущенной ЭЭ, кВт*ч | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации
1 | КЛ 6 кВ ф.4811 | 6 | повреждение изоляции КЛ 6 кВ | ремонт КЛ 6 кВ | 2017-01-19 21:40 | 2017-01-19 22:35 | 68.75 | Акт | №1
2 | КЛ 6 кВ ф.482 | 6 | повреждение изоляции КЛ 6 кВ | ремонт КЛ 6 кВ | 2017-01-20 15:15 | 2017-01-20 18:30 | 393.75 | Акт | №2
3 | ТП-85, ЛЭП 0,4 кВ гр. р-н (ПО ЦЭС) ф.6 | 0.4 | откл. в сетях ССО | замена предохранителей, включение ЛЭП в работу | 2017-02-24 21:30 | 2017-02-24 23:30 | 80 | Оперативный журнал | -
4 | ТП-85, ЛЭП 0,4 кВ гр. р-н (ПО ЦЭС) ф.6 | 0.4 | откл. в сетях ССО | замена предохранителей, включение ЛЭП в работу | 2017-03-01 22:00 | 2017-03-01 22:30 | 60 | Оперативный журнал | -
5 | ТП-55, РУ-10 кВ 1 с.ш. | 10 | поврежедение концевой муфты 10 кВ | замена концевой муфты 10 кВ | 2017-03-07 04:45 | 2017-03-07 06:25 | 340 | Акт | №3
6 | ТП-787 РУ 6 кВ 2 с.ш. | 6 | откл. в сетях ССО | - | 2017-05-04 10:00 | 2017-05-04 12:25 | 900 | Оперативный журнал | -
7 | ТП-457 РУ-10 кВ. 1 и 2 с.ш. | 10 | откл. в сетях ССО | - | 2017-05-09 10:05 | 2017-05-09 18:20 | 3667.5 | Акт | №4
8 | ТП-85, ЛЭП 0,4 кВ гр. р-н (ПО ЦЭС) ф.6 ТП-85 | 0.4 | откл. в сетях ССО | замена предохранителей, включение ЛЭП в работу | 2017-05-25 19:00 | 2017-05-25 22:30 | 507.5 | Оперативный журнал | -
9 | КЛ 6 кВ ф.4811 | 6 | повреждение изоляции КЛ 6 кВ | ремонт КЛ 6 кВ | 2017-06-27 06:30 | 2017-06-27 08:55 | 312.5 | Акт | №5
10 | ТП-784, ТП-785 | 6 | откл. в сетях ССО | - | 2017-07-18 00:30 | 2017-07-18 04:30 | 1540 | Оперативный журнал | -
11 | КЛ 6 кВ ф.4811 | 6 | повреждение изоляции КЛ 6 кВ | ремонт КЛ 6 кВ | 2017-07-18 01:30 | 2017-07-18 04:30 | 0 | Акт | №6
12 | КЛ 6 кВ ф.4812 | 6 | повреждение изоляции КЛ 6 кВ | ремонт КЛ 6 кВ | 2017-07-18 00:30 | 2017-07-18 04:30 | 0 | Акт | №7
13 | КЛ 6 кВ ТП-199 к ТП-264 | 6 | повреждение изоляции КЛ 6 кВ, КЛ находилась в резерве | ремонт КЛ 6 кВ | 2017-07-30 22:00 | 2017-07-30 22:00 | 0 | Акт | №8
14 | ТП-55, ТП-48, ТП-48А | 10 | откл. в сетях ССО | - | 2017-08-04 16:30 | 2017-08-04 17:50 | 1230 | Акт | №9
15 | КЛ 6 кВ ф.482 | 6 | повреждение изоляции КЛ 6 кВ | ремонт КЛ 6 кВ | 2017-08-09 17:05 | 2017-08-09 19:10 | 131.25 | Акт | №10
16 | ТП-787 РУ 6 кВ 1 с.ш. | 6 | откл. в сетях ССО | - | 2017-10-05 11:10 | 2017-10-05 12:05 | 450 | Акт | №11
17 | ТП-785 | 6 | повреждение изоляции КЛ 6 кВ | ремонт КЛ 6 кВ | 2017-11-01 12:30 | 2017-11-01 14:00 | 500 | Акт | №12