## Объем недоотпущенной ээ
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии | Мероприятия по устранению причин аврийного отключения | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Объем недоотпущенной ЭЭ, кВт*ч | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации
1 | КЛ 6 кВ ф.48-11 | 6 | Наружение электрической изоляции | Организация электроснабжения по временной схеме, ремонт кабельной линии | 17,53 2018.07.26 | 18,53 2018.07.26 | 546 | Акт расследования причин аварии | № 1/18-А 2018-07-26
2 | ТП-457 | 10 | откл. в сетях ССО | - | 06,55 2018.08.03 | 08,27 2018.04.30 | 90.72 | Оперативный журнал | 2018-08-03
3 | КЛ 6 кВ от ТП-21 | 6 | откл. в сетях ССО | - | 13,36 2018.08.11 | 14,54 2018.08.11 | 310.284 | Оперативный журнал | 2018-08-11
4 | КЛ 6 кВ ф.48-11 | 6 | Производство несанкционированных земляных работ | Организация электроснабжения по временной схеме, ремонт кабельных линии | 10,06 2018.08.20 | 10,06 2018.08.20 | 0 | Акт расследования причин аварии | № 2/18-785 2018-07-20
5 | КЛ 6 кВ ф. 482 | 6 | Производство несанкционированных земляных работ | Организация электроснабжения по временной схеме, ремонт кабельных линии | 16,00 2018.08.20 | 17,55 2018.08.20 | 3081.6 | Акт расследования причин аварии | № 3/18-785 2018-07-20
6 | ТП-456 | 10 | откл. в сетях ССО | - | 11,15 2018.08.21 | 11,53 2018.08.21 | 102.06 | Оперативный журнал | 2018-08-21
7 | ТП-457 | 10 | откл. в сетях ССО | - | 08,18 2018.09.06 | 09,00 2018.09.06 | 17.5 | Оперативный журнал | 2018-09-06
8 | ТП-456 | 10 | откл. в сетях ССО | - | 09,13 2018.09.20 | 09,33 2018.09.20 | 138.6 | Оперативный журнал | 2018-09-20
9 | КЛ 6 кВ от ТП-199 к РП-21 ф.219 | 6 | Производство несанкционированных земляных работ | Организация электроснабжения по временной схеме, ремонт кабельных линии | 18,15 2018.09.22 | 19,11 2018.09.22 | 32.55 | Акт расследования причин аварии | № 4-199/А 2018-09-22

## Объем свободной мощности
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням напряжения
№пп | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность | Месторасположение |  | Технические характеристики |  |  |  | Примечание
|  |  | Муниципальное образование | Адрес | Класс напряжения, кВ | Текущий резерв мощности, МВт | Текущий резерв мощности для технологического приосединения, МВт
[7 empty] | СН2 | НН
1 | ТП-784 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | ул. Деловая 7 | 6/0,4 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-785 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | ул. Деловая 7 | 6/0,4 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-787 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | у. Пожарского 10А | 6/0,4 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-85 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | ул. Короленко 20А | 6/0,4 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-456 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | ул. Родионова 193а | 10/0,4 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-457 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | ул. Родионова 193б | 10/0,4 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-48 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | ул. Краснозвездная 5А | 10/0,4 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-199 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | ул. Горького 115 | 6/0,4 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-812 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Нижегородский район | ул. Академика Блохиной 5А | 10/0,4 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-48А | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | ул. Краснозвездная 33А | 10/0,4 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-55 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | ул. Краснозвездная 25А | 10/0,4 | 0 | 0 | 0
12 | РП-6 | ООО "ЭнергоТранспорт" | Нижний Новгород, Советский район | ул. Краснозвездная 25А | 10 | 0 | 0 | 0