## Территория обслуживания
Территория обслуживания ООО "ЭнергоТранспорт"
Диспетчерское наименование объекта | Месторасположение
г. Н.Новгород, Нижегородский район
ТП-85 | ул.Короленко, д.20а
ТП-199 | ул.М.Горького,д.115
ТП-785 | ул.Деловая,д.7
ТП-784 | ул.Деловая,д.7
ТП-787 | ул.Пожарского, д.10А
ТП-812 | ул.Академика Блохиной, д.5А
ТП-456 | ул. Родионова, д. 193а
ТП-457 | ул. Родионова, д. 193б
г. Н.Новгород, Советский район
ТП-48 | ул.Краснозвездная,д.5А
ТП-55 | ул.Краснозвездная,д.25А
ТП-48А | ул.Краснозвездная,д.33А
РП-6 | ул.Краснозвездная,д.5А

## Аварийные отключения 2018
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "ЭнергоТранспорт", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2018 год
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии | Мероприятия по устранению причин аврийного отключения | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Объем недоотпущенной ЭЭ, кВт*ч | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации
1 | ТП-457 | 10 | откл. в сетях ССО | - | 06,45 2018.04.19 | 07,15 2018.04.19 | 50 | Оперативный журнал | -
2 | ТП-784, ТП-785 | 6 | откл. в сетях ССО | - | 06,50 2018.04.30 | 08,27 2018.04.30 | 453.6 | Оперативный журнал | -
3 | ТП-85 | 6 | откл. в сетях ССО | - | 08,50 2018.05.26 | 09,50 2018.05.26 | 121 | Оперативный журнал | -
4 | РП-6 | 10 | откл. в сетях потребителя электрической энергии | - | 23,30 2018.06.03 | 00,30 2018.06.05 | 43750 | Оперативный журнал | -
5 | ТП-199 | 6 | откл. в сетях ССО | - | 21,50 2018.06.07 | 22,50 2018.06.07 | 120 | Оперативный журнал | -