## Территория обслуживания
Территория обслуживания ООО "ЭнергоТранспорт"
Диспетчерское наименование объекта | Месторасположение
г. Н.Новгород, Нижегородский район
ТП-85 | ул.Короленко, д.20а
ТП-199 | ул.М.Горького,д.115
ТП-785 | ул.Деловая,д.7
ТП-784 | ул.Деловая,д.7
ТП-787 | ул.Пожарского, д.10А
ТП-812 | ул.Академика Блохиной, д.5А
ТП-456 | ул. Родионова, д. 193а
ТП-457 | ул. Родионова, д. 193б
ТП-947 | в границах улиц Ульянова, Семашко, Ковалихинская, Нестерова
ТП-492 | ул. Пожарского
г. Н.Новгород, Советский район
ТП-48 | ул.Краснозвездная, д.5А
ТП-55 | ул.Краснозвездная, д.25А
ТП-48А | ул.Краснозвездная, д.33А
РП-6 | ул.Краснозвездная, д.5А
ТП-16 | ул.Краснозвездная, д.31Б
ТП-17 | ул.Краснозвездная, д.33А
ТП-17А | ул.Краснозвездная, д.33Б
РП-223 | пр. Гагарина, 21 Г
ТП-907 | пр. Гагарина, 21 Г
ТП-850/863 | ул. Республиканская, 43А
г. Н.Новгород, Сормовский район
ТП-3193/КТП-3387 | ул. Федосеенко, д.54
г. Н.Новгород, Автозаводский район
ТП-173А | ул. Веденяпина, 2Б
г. Н.Новгород, Канавинский район
ТП-2213 | ул. Маршала Казакова, 3

## Аварийные отключения 2019
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "ЭнергоТранспорт", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2018 год
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии | Мероприятия по устранению причин аврийного отключения | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Объем недоотпущенной ЭЭ, кВт*ч | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации
1 | ТП-456 | 10 (10.5) | откл. в сетях ССО | - | 13,20 2019.04.02 | 14,05 2019.04.02 | 199.5 | Оперативный журнал | 2019-04-02
2 | ТП 173А | 6 (6.3) | откл. в сетях ССО | - | 15,50 2019.05.11 | 16,00 2019.05.11 | 5.1 | Оперативный журнал | 29/19 2019-05-11
3 | ТП-457 | 10 (10.5) | откл. в сетях ССО | - | 23,10 2019.05.14 | 02,00 2019.05.15 | 311.3 | Оперативный журнал | 32/19 2019-05-14
4 | ТП-457 | 10 (10.5) | откл. в сетях ССО | - | 02,05 2019.05.17 | 04,00 2019.05.17 | 247.68 | Оперативный журнал | 47/19 2019-05-17
5 | РП-6 | 10 (10.5) | Нарушение электротехнической изоляции | Востановление электротехнической изоляции | 11,10 2019.05.31 | 11,10 2019.05.31 | 0 | Акт расследования | 2/РП6-А 2019-05-31
6 | ф.482 к ТП-784 | 6 (6.3) | Нарушение электротехнической изоляции в сетях потребителя | - | 12,00 2019.06.28 | 17,47 2019.06.28 | 2051.9 | Оперативный журнал | 3-785-А 2019-06-28