## Территория обслуживания
Территория обслуживания ООО "ЭнергоТранспорт"
Диспетчерское наименование объекта | Месторасположение
г. Н.Новгород, Нижегородский район
ТП-85 | ул.Короленко, д.20а
ТП-199 | ул.М.Горького,д.115
ТП-785 | ул.Деловая,д.7
ТП-784 | ул.Деловая,д.7
ТП-787 | ул.Пожарского, д.10А
ТП-812 | ул.Академика Блохиной, д.5А
ТП-456 | ул. Родионова, д. 193а
ТП-457 | ул. Родионова, д. 193б
ТП-947 | в границах улиц Ульянова, Семашко, Ковалихинская, Нестерова
ТП-492 | ул. Пожарского
г. Н.Новгород, Советский район
ТП-48 | ул.Краснозвездная, д.5А
ТП-55 | ул.Краснозвездная, д.25А
ТП-48А | ул.Краснозвездная, д.33А
РП-6 | ул.Краснозвездная, д.5А
ТП-16 | ул.Краснозвездная, д.31Б
ТП-17 | ул.Краснозвездная, д.33А
ТП-17А | ул.Краснозвездная, д.33Б
РП-223 | пр. Гагарина, 21 Г
ТП-907 | пр. Гагарина, 21 Г
ТП-925 | ул. Маршала Баграмяна, д. 1А
ТП-944 | пр. Гагарина, дом 21Н
ТП-850/863 | ул. Республиканская, 43А
г. Н.Новгород, Сормовский район
ТП-3193/КТП-3387 | ул. Федосеенко, д.54
г. Н.Новгород, Автозаводский район
ТП-173А | ул. Веденяпина, 2Б
г. Н.Новгород, Канавинский район
ТП-2213 | ул. Маршала Казакова, 3
ТП-5000 | ул. Маршала Казакова, 3Б
ТП-2498 | ул. Героя Фильченкова, 14
г. Н.Новгород, Приокский район
ТП-1098 | ул.Геологов 1А

## Аварийные отключения 2019
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "ЭнергоТранспорт", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2018 год
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии | Мероприятия по устранению причин аврийного отключения | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Объем недоотпущенной ЭЭ, кВт*ч | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации
1 | ф.21409 к ТП-850 | 10 (10.5) | Нарушение электротехнической изоляции в сетях потребителя | Востановление электротехнической изоляции | 16,43 2019.07.03 | 17,51 2019.07.03 | 180.8 | Оперативный журнал | 49/19 2019-05-14
2 | ТП-85 | 6 (6.3) | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | - | 16,37 2019.07.28 | 17,25 2019.07.28 | 200 | Акт расследования | 4/ТП85-А 2019-07-28
3 | ТП-17А | 10 (10.5) | откл. в сетях ССО | - | 10,43 2019.08.16 | 12,40 2019.08.16 | 292.5 | Оперативный журнал | 50/19 2019-05-14
4 | ф.2 к РП-6 | 10 (10.5) | Нарушение электротехнической изоляции в сетях потребителя | Востановление электротехнической изоляции | 13,05 2019.09.11 | 13,05 2019.09.11 | 0 | Акт расследования | 5-РП6/А