## Территория обслуживания
Территория обслуживания ООО "ЭнергоТранспорт"
Диспетчерское наименование объекта | Месторасположение
г. Н.Новгород, Нижегородский район
ТП-85 | ул.Короленко, д.20а
ТП-199 | ул.М.Горького,д.115
ТП-785 | ул.Деловая,д.7
ТП-784 | ул.Деловая,д.7
ТП-787 | ул.Пожарского, д.10А
ТП-812 | ул.Академика Блохиной, д.5А
ТП-456 | ул. Родионова, д. 193а
ТП-457 | ул. Родионова, д. 193б
ТП-947 | в границах улиц Ульянова, Семашко, Ковалихинская, Нестерова
ТП-492 | ул. Пожарского
г. Н.Новгород, Советский район
ТП-48 | ул.Краснозвездная, д.5А
ТП-55 | ул.Краснозвездная, д.25А
ТП-48А | ул.Краснозвездная, д.33А
РП-6 | ул.Краснозвездная, д.5А
ТП-16 | ул.Краснозвездная, д.31Б
ТП-17 | ул.Краснозвездная, д.33А
ТП-17А | ул.Краснозвездная, д.33Б
РП-223 | пр. Гагарина, 21 Г
ТП-907 | пр. Гагарина, 21 Г
ТП-925 | ул. Маршала Баграмяна, д. 1А
ТП-944 | пр. Гагарина, дом 21Н
ТП-850/863 | ул. Республиканская, 43А
г. Н.Новгород, Сормовский район
ТП-3193/КТП-3387 | ул. Федосеенко, д.54
г. Н.Новгород, Автозаводский район
ТП-173А | ул. Веденяпина, 2Б
г. Н.Новгород, Канавинский район
ТП-2213 | ул. Маршала Казакова, 3
ТП-5000 | ул. Маршала Казакова, 3Б
ТП-2498 | ул. Героя Фильченкова, 14
г. Н.Новгород, Приокский район
ТП-1098 | ул.Геологов 1А
Нижегородская область, г. Чкаловкс, ул. Мира, 17
ПС "Судоверфь" | ул. Мира, 17
ТП-1 | ул. Мира, 17
ТП-2 | ул. Мира, 17
ТП-3 | ул. Мира, 17
ТП-4 | ул. Мира, 17

## Аварийные отключения 2019
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "ЭнергоТранспорт", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 4 квартал 2019 год
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии | Мероприятия по устранению причин аврийного отключения | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Объем недоотпущенной ЭЭ, кВт*ч | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации
1 | ТП-173А (2 СШ) | 6 (6.3) | откл. в сетях ССО | - | 10,20 2019.10.17 | 10,51 2019.10.17 | 65.52 | Акт расследования | 2/173А 2019-10-17
2 | ТП-784, ТП-785 | 6 (6.3) | Нарушение электротехнической изоляции | Востановление электротехнической изоляции | 16,50 2019.10.26 | 18,40 2019.10.26 | 173.85 | Акт расследования | 8/785А
3 | ф.482 от РП-48 | 6 (6.3) | Нарушение электротехнической изоляции | Востановление электротехнической изоляции | 11,15 2019.10.27 | 12,40 2019.10.27 | 426 | Акт расследования | 9/785А
4 | ф.45-10 от РП-45 | 10 (10.5) | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | Востановление электротехнической изоляции | 13,40 2019.10.27 | 13,55 2019.10.27 | 100 | Акт расследования | 7/457А
5 | ф.2 к РП-6 | 10 (10.5) | Нарушение электротехнической изоляции | Востановление электротехнической изоляции | 07,35 2019.10.22 | 07,35 2019.10.22 | 0 | Акт расследования | 6/РП-А 2019-10-22
6 | ТП-173А (2 СШ) | 6 (6.3) | откл. в сетях ССО | - | 23,19 2019.10.15 | 00,53 2019.10.16 | 122.46 | Акт расследования | 1/173-А 2019-10-15
7 | ТП-85 | 6 (6.3) | откл. в сетях ССО | - | 14,50 2019.11.06 | 15,15 2019.11.06 | 37.8 | Акт расследования | 1/85 от 06.11.2019
8 | КЛ ф.2 от РП-6 к ГПП Фреза | 10 (10.5) | Нарушение электротехнической изоляции | Востановление электротехнической изоляции | 23,20 2019.12.01 | 23,20 2019.12.01 | 0 | Акт расследования | 10/РП-А
9 | ТП-173А (2 СШ) | 6 (6.3) | откл. в сетях ССО | - | 10,21 2019.12.14 | 11,20 2019.12.14 | 88.2 | Акт расследования | 2/173А 2019-12-14
10 | КЛ ф.19 от РП-6 до ГПП Фреза | 10 (10.5) | Нарушение электротехнической изоляции | Востановление электротехнической изоляции | 20,40 2019.12.24 | 20,40 2019.12.24 | 0 | Акт расследования | 11/РП-А